	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 결과보고

1. 관련문서

가. 대응관리과-1343(2014.02.12.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공계 접수에 따른 검수(확인)지시』

2. 위와관련, 우리센터 관내  “소방용수시설 도색 및 보온공사” 결과를 붙임과 같이 보고합	니다.

3. 검수개요

가. 검수일자 : 2014.2.16.~17(2일간)

나. 검수방법 : 시방서에서 의한 육안검사

- 검수 당일 펌프차 예방순찰 및 소방통로확보와 병행실시

다. 대상 및 검수결과 : 80개소(도색 66, 보온 14) - 붙임 참조

붙임  2013년 도색, 보온공사 대상 및 결과보고서 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	김광식		1팀장	소호영		센터장	02/18 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-702	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 화랑로 482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	(02)447-1194	/전송	(02)454-0338	/	fireshop@seoul.go.kr	/	대시민공개