"서울시 전화상담! 120 하나로 다 통합니다."
		강동소방서
수신	성내119안전센터장
(경유)
제목	위험물주유취급소 완공검사필증 교부대상 시달[코알라주유소]

1. 우리서 관내 위험물주유취급소 신규허가에 대한 완공검사 신청이 있어 처리한 후 완공검사필증을 교부하였기에 시달하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 신청현황

○ 상  호 : 코알라주유소

○ 형  태 : 셀프주유취급소(고객이 직접 주유하는 주유취급소)

○ 위  치 : 서울특별시 강동구 올림픽로556(성내동)

○ 설치자 : 에스대시오일(주) 대표이사

나. 시설현황

○ 위험물 주유취급소 지하탱크 4기 설치

- 제4류 제1석유류(휘발유) 50,000ℓ 2기

- 제4류 제2석유류(경  유) 50,000ℓ 2기

○ 셀프형 고정주유설비 4복식 3대, 감시카메라, 제어장치

○ 사무실, 근린생활시설 등

다. 허가번호/허가일자 : 제31-0981-131627호, 2013. 06. 27.

라. 완공번호/완공일자 : 제31-0981-140218호, 2014. 02. 18.  끝.

							예방과장
★담당자							박태호			위험물안전팀장					이은규					예방과장					02/18 박태일
협조자
시행			예방과-2389									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로 39(성내동 541번지)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02) 486-6122						/전송			02) 471-2175					/	pthkn@seoul.go.kr												/	대시민공개