<양식1>

공사계약 심사요청서

대시민공개

시 행	시설관리과-3322
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		주무관	시설관리과장	강서수도사업소장		결재
곽진선		최양주	이자원	02/18 이상래
협 조

공 사 명	화곡본동 24~ 268 ~971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사		요청기관	강서수도사업소 (시설관리과)
공사위치	강서구관내
공사기간	착공일로부터 ~ 2014. 10. 31	계약방법			일반공개경쟁
공사금액	총 공 사 비 : 790,619천원 - 도 급 비 : 419,921천원 - 관 급 비 : 130,698천원 - 복구비및기타 : 240,000천원	․ 금회공사비 : 좌동
설 계 자	ㆍ상 호 : 강서수도사업소 ․ 대 표 자 : 이 상 래 ㆍ책임기술자 : 곽 진 선 (전화번호 : 3146-4009)
발 주 처	ㆍ담 당 자 : 곽 진 선 (전화번호 : 3146-4009)
◦ 공사개요 - 배급수관 부설 : D = 20~300mm, L=1,264m - 변 실 류 설치 : D=80~200mm, N=32개소
◦ 첨부 서류 1. 설계도서 각1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 기타 심사에 필요한 서류

	강서수도사업소장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	64,445,924	16.88%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	64,445,924	16.88%
	노무비	직접노무비	139,530,606	36.55%
		간접노무비	13,953,060	3.66%
		소 계	153,483,666	40.21%
	경비	기 계 경 비	76,624,489	20.07%
		산 재 보 험 료	5,832,379	1.53%
		고 용 보 험 료	1,335,307	0.35%
		건 강 보 험 료	2,372,020	0.62%
		노인장기요양보험료	155,367	0.04%
		연 금 보 험 료	3,474,312	0.91%
		퇴직공제금	3,209,203	0.84%
		산업안전보건관리비	7,171,814	1.88%
		기 타 경 비	13,511,634	3.54%
		공사이행보증수수료	0	0.00%
		건설하도급발급수수료	196,420	0.05%
		환경보건비	0	0.00%
		건설기계대여대금	1,374,944	0.36%
		소 계	115,257,889	30.19%
순 원 가			333,187,479	87.28%
일반관리비[재료비+노무비+경비)×6.0%]			19,991,248	5.24%
이 윤 [노무비+경비+일반관리)×15%]			43,309,920	11.35%
부 지 임 대 료			3,168,000	0.83%
고 재 처 리 비			-17,909,840	-4.69%
총 원 가			381,746,807	100%