	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 확인점검 계획 (양천주민편익시설)

1. 관련근거

○ 예방과-1278(14.01.28) 『2014년 2월 소방특별조사 실시 계획 시달』

○ 예방과-1678(14.02.07) 『소방특별조사 조치명령서』

2.  소방시설 조치명령기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검 계획을 실시하고자 합니다.

□ 확인점검 계획

대상명 (주소)	소방시설 등의 종류	조치명령	보완기간	관련법규
			확인일
양천주민편익시설 (안양천로 1121)	소화설비	옥내소화전 충압펌프 압력게이지 보수	2014.02.19	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조
			2014.02.20

끝.

★담당자	홍승오		검사지도팀장	신동용		예방과장	전결 02/18 강성완
협조자	담당자	김기수
시행	예방과-2145	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180(목1동 919-6) 양천소방서 구조대	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2645-5119	/전송	2653-3119	/	119hong@seoul.go.kr	/	부분공개(6)