함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	서울시 서초구 서초2동 1321-20 삼성물산(주) 대표 정연주 귀하
(경유)
제목	긴급보수 요청 (지열순환폄프 자동제어설비 소손)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 설계 시공한 서울시 본청사 전기설비 중 신관동 지열설비 순환펌프 1호 기동용 스위치 (Y-△ 일체형 마그네트)가 지난 2.9(일) 불량으로 소손되면서 지열설비 전자유량계, 전력량 변환기 및 Prgram Logic Controller 등이 소손되어 가동 데이터 전송이 안되는 등 설비 운영에 지장을 초래하고 있어 긴급보수를 요청하오니 빠른시일내에 정비하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백상희		시설관리팀장	최석기		총무과장	02/19 오형철
협조자
시행	총무과-4576	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5648	/전송	02-2133-0772	/	sangheej@seoul.go.kr	/	대시민공개