결 과 보 고 서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이상전	고기정	02/20 심재강

민원서류 제2014****************(2014.02.20)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  02.  20.

확인자 : 지방소방장   성명 : 이 상 전

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과(이홍근 건물,진관동 279-90)		동 의 년월일		허가동의:2013-6952(2013.06.17) 착공신고:2013-12851(2013.11.5)
위치 및 건축주	서울시 은평구 진관동 279-90 / 이홍근 건물
건물구조	철근콘크리트조, 1동 지하1층/지상3층	건축면적		166.41㎡		연면적	601.63㎡
주요용도	근린생활시설	구 분		신 축
시공자	- 이화소방설계공사 – 은평구 녹번동 27-7
시공기술자	안병삼 : 소방시술인정자격수첩(기계, 전기)
소방시설 종류	소화기구,간이스프링클러설비(다중이용업시설),자동화재탐지설비,시각경보기,피난기구(완강기),유도등설비
감리자	- 이화이엔씨-은평구 녹번동 27-7 ※ 책임감리원 : 박현 – 전기 초급, 기계 초급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.02.20. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.