문서번호	시설보수과-1319
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이종욱		김지환	02/20 신동헌
협조

연남교 민원처리 계획보고

2014.  2

서부도로사업소

(시설보수과)

연남교 민원처리 계획보고

□ 시설물 현황

∘ 위   치 : 서울시 마포구 성산동 119

∘ 제   원 :	L=59.5m, B=20.0m

∘ 구조형식 : RC 라멘교

∘ 준공년도 : 2002년 12월

□ 현장조사

∘ 민원내용 : 연남교 교량설명판 시설물로 인하여 보행에 불편을 주고 있음.

∘ 조사일시 : 2014. 2. 18

∘ 조사내용 :

- 연남교는 교량 시종점 좌우측에 교명주와 교량설명판 시설물 2개가 있으며,

- A1좌측 교량설명판이 횡단보도 앞 보행동선상이면서 가각부분에 있어 시설물에 부딪히는 일이 발생하고 있음.

- 시설물로 인하여 보도폭 3.5m → 2.2m로 축소되어 보행인 또는 시각장애인 통행불편

∘ 평면도 및 현황사진

교명주

DMC방면

설명판

교명주

설명판

A1

A2

모래내고가

∘ 정비방안 :

- 보행인 불편 해결을 위하여는 교량설명판 시설물을 A2교명주 옆으로 이전하여 보행 불편을 해소하고자 함.

현재(A1 연남교 교량설명판)	⇒	이전위치(A2 연남교 교명주 옆)

교량설명판 이전

□ 조치계획

∘ 시민불편 해소를 위하여 ’2013년 도로시설물 일상유지보수공사(1종교량 및 고가 2종법정외)업체에 지시하여 정비하고자 함.

▷ 개략사업비 : 1,000천원

- 교량설명판 시설물 이전 1식  끝.