<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(냉난방기 구매 설치)

문서번호	평생교육과-1600
수 신	재무과장
접수번호

결재	주무관	평생교육기획팀장	평생교육과장
	송계수	송인상	02/21 김정호

계 약 건 명			은평학습장 냉난방기 구매
납 품 자			상 호			삼성전자 주식회사						성 명		권오현
계 약 금 액			금이천칠백사십팔만오백사십원정(\27,480,540원)
계약체결년월일			2013년 12월 16일
납 품 기 한			2014년 2월 14일
납 품 년 월 일			2014년 2월 14일
검사(수)년월일			2014년 2월 18일
검사(수) 장 소			은평학습장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			대상 (등록 ○)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 2월 일
	검수자	교육협력국		국	평생교육		과	직급	행정5급	성명	한희창		한희창		분임물품 출 납 원
															송인상
	검수자	교육협력국		국	평생교육		과	직급	행정6급	성명	한동석		한동석

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22147070	4WAY 실내기 (ND0524HXB1-E)	대	619,400	2		2
22147071	4WAY 실내기 (ND0604HXB1-E)	대	623,200	2		2
22147073	4WAY 실내기 (ND0834HXB1-E)	대	650,000	2		2
22147075	4WAY 실내기 (ND1104HXB1-E)	대	702,600	2		2
22147076	4WAY 실내기 (ND1304HXB1-E)	대	730,000	4		4
22264873	룸컨트롤러 (AWR-WE10-E)	대	48,500	12		12
20918686	중앙컨트롤러 (ACM-A202-E)	대	112,900	1		1
20469354	Y 분기관	대	52,100	8		8
21590439	Y분기관 대 (AXJ-YA2815 이상)	대	98,800	2		2
20918684	중계기 (AIM-B13-E)	대	47,000	2		2
21567236	기본공사	대	588,700	12		12
10061680	냉매배관 (평균Φ12.7mm)	M	6,000	165		165
10061682	냉매배관 (평균Φ15.88mm)	M	7,080	216		216
10061684	냉매배관 (평균Φ20mm	M	8,600	20		20
20373317	냉매배관 (평균Φ25mm)	M	10,470	28		28
20918014	냉매배관 (평균Φ28.58,mm)	M	11,300	134		134
10061686	룸컨트롤 전선	M	6,400	279		279
10061688	중앙컨트롤전선	M	6,400	279		279
20373318	MDF 커버	㎡	31,300	17		17
20373322	PVC드레인관설치 (Φ32)	M	6,000	226		226
20912089	배관트레이	조	43,600	5		5
21624130	크레인(50 톤)	식	752,700	1		1

□ 검수사진

검수1 (1-way)

검수2 (2-way)

검수3 (4-way)

검수4 (실외기- 별도 : 은평소방서 구매 설치)

검수5 (중앙제어기)

검수6 (중계기)

검수7 (유선리모콘)

검수8 (분기관)

검수9 (설치완료)

검수10 (실외기 설치)