다중이용업소 안전관리대상 현장확인 지도결과 보고서

결재	119안전센터장	검사지도팀장	예방과장
	이상열	박성진	전결 02/21 박태일

□ 일 시 : 2014년 02월 20일(목) 14:20 ~ 15:10 □ 대상명 : 하숙 고시원 (강동구 천호동 452-12) ☏ 02-488-2578 (*************) □ 현 황 : 3/1층 연면적 596㎡ 중 영업장 지상1~3층 면적 475.15㎡ 소방안전관리등급 3급
확 인 사 항	현지 확인결과	조 치 사 항
1. 소방시설 및 방화시설의 관리유지 적정 여부 - 소화기 등 소화시설 관리유지상태 - 자동화재탐지설비의 정상작동 여부 - 기타 소방시설관리 유지 상태	- 소화기 적정위치 분산 배치됨 - 비상경보설비(비상벨설비) 유지 관리 상태 적정함 - 기타 소방시설 유지관리 적정함	○ 소화기 비치장소 층별적정거리에 비치 토록 지도함
2. 비상구 등 피난 ․ 방화시설 관리실태 - 비상구, 피난시설 확보 상태 - 상품 및 장애물 적치행위 등	- 비상구, 피난시설 적정 관리됨 - 통로상 장애물 적치행위 없음	○ 피난구 출구에 장애물 적치금지 토록 지도함
3. 자체 안전관리 이행 실태 - 자체 소방순찰 및 초동대처 능력 - 화기취급 안전지도 등	- 수시로 자체 순찰 확행 지도 - 1층 식당 도시가스 사용함	○고시원장 기경순이 근무 안전관리 ○화기안전취급토록 지도함
4. 기타 화재예방상 필요한 홍보 지도 사항 - 소방여론 청취 사항 - 관계자 지도교육 내용, 교육인원	- 관계자에게 소화기사용법 및 유지 관리요령 지도 - 화재예방 철저토록 지도	○다중이용업소 화재 배상책임보험 가입 ○관계자 등 3명 교육
위 보고자 계 급 : 지방소방위 성 명 : 이 상 열