【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

대시민공개

시 행	수질분석과-1120
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		수질분석과장	수질연구부장			결재
정관조		이종규	전결 02/21 김복순
협 조

건 명	ICP/MS 1종 1대 구매	요청기관		서울특별시상수도연구원
산출금액	USD 322,240[삼억사천팔백일만구천원(￦348,019천원)]
구 매 예정일자	2014. 03
예정원가 작성자	․담당부서 : 수질연구부 수질분석과 ․작 성 자 : 공업연구사 정관조 (전화번호 : 3146-1751)
예산내역	사 업 명		예산과목		예산액(천원)
	2014년 시험․연구 장비 구매		자산취득비		350,000
○ 구매개요 - 사 업 명 : 2014년 시험․연구장비 구매 - 구매장비 : ICP/MS 1종 1대 - 예 산 액 : 350,000천원 - 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 - 구매방법 : 조달청 외자구매(일반공개경쟁)
◦ 첨부서류 1. 물품구매 산출기초조사서 1부. 2. 2014년 시험․연구장비 구매 계획서 1부. 3. 국문규격서 1부. 4. 영문규격서 각 1부. 5. 견적서 2부. 6. 수입물품구매적정성 심의 요청서 1부. 7. 수입물품구매심의위원회 회의록 1부. 8. 수입물품구매적정성 심의위원 검토 의견서 1부. 9. 수입물품구매심사위원회 의결서 및 의결사항 1부. 끝.

	상수도연구원장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : ICP/MS 1종 1대 구매

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
				PerkinElmer korea ☎ 02-868-5350	SCINCO ☎ 02-2143-8261	최저단가	금 액
ICP/MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer)	1. ICP/MS (single particle ICP/MS) 1) ICP/MS System 2) Single Particle analysis system 3) Random Access Intelligent Auto-Sampler 4) Recirculating water cooling system 2. Ultrasonic Nebulizer 1) Desolvation Heating system 2) Sample Uptake acc.e. 3) Sample cooling system 3. Data Processing System	set	1	USD 304,000	USD 320,000	USD 304,000	USD 304,000
공 급 가 액							USD 304,000
부대비용 (6 %)							USD 18,240
합 계							USD 322,240

※ 기준환율 : 1,080 \/USD (2월 19일 매매기준)

작성자 : 지방공업연구사 정 관 조  (인)

확인자 : 수질분석과장 이 종 규  (인)