함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	고도정수처리(오존투입시설) 공정개선 요청

1. 고도정수반-4903(2013.8.23)호와 관련입니다.

2. ‘강북정수센터 고도정수처리시설공사’와 관련하여 오존투입 시설에 대해 효율성 방안을 종합적으로 검토한 결과를 아래와 같이 보고하니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 주요검토 내용

○ 고도처리시설 준공시 오존냄새 발생 가능성 여부

○ 활성탄 흡착지 내 오존냄새 발생 방지 방안

나. 추진경위

○ 고도정수처리시설 검토 TF팀 구성

○ 기존 고도처리정수장 및 건설중인 시설 문제점 검토

○ 오존공정 효율 향상방안 도출

○ 향상방안 본부 보고 및 내외부 전문가 자문위원회 개최

다. 공정 개선 방안

○ 혼화촉진시설 설치

○ 정류벽 및 저류벽 설치

○ 흡착지 고수위 운전

붙임 : 1. 고도정수처리 오존공정 검토 보고 1부

2. 고도정수처리 오존투입시설 자문의견 1부

3. 자문회의 발표자료(오존개선) 1부

4. 개선내용도면 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장)
주무관	박석주		운영과장	임건혁		강북아리수정수센터소장	02/21 박기석
협조자
시행	운영과-536	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로 171 (삼패동 598번지)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-5861	/전송	02-3146-5807	/	nohint@seoul.go.kr	/	대시민공개