문서번호	급수운영과-3660
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	02/21 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 02월 21일 (금요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		동부수도 관내			이 경 섭
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 19	광진구 군자동 130-52	계획	ASP		탐 지 적 출			공문발송
2	월곡 48	동대문구 이문동 86-108	”	CON		탐 지 적 출			공문발송
3	월곡 48	동대문구 이문동 114-26	민원	CON		114-48호 옥내누수(수요가설명)
4	아차산 10	광진구 중곡동 126-48	”	ASP		누수이상없음(수요가설명)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고