문서번호	계량기검정과-392
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
백강석		02/21 양춘배
협 조
	주무관		김영록

대형저울 민원검사 결과 보고

2014.  2.  21.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

대형저울 민원검사 결과 보고

도봉구청 일자리경제과-6798(2014. 2.12)호와 관련, 대형저울 민원 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 일    시 : 2014.  2. 21.(금)  14:00 ~ 15:30

○ 장    소 : 도봉구 쌍문동 423-66 서울자원(대표 하순선, 903-9760)

○ 민원내용 : 계근량에 오차가 있다고 민원 제기

○ 검 사 자 : 서울시품질시험소  계량기검정과  백 강 석

도봉구청          일자리경제과  김 상 욱

○ 검사방법

1. 3급 기준분동으로 1/2 눈금값의 2배이내(1눈금값)이면 합격

2. 기준분동 1000kg(기물번호 02-1), 20kg(기물번호87-3045)

○ 검사결과

[대형저울 규격20t/10kg, 기물번호 : 04-14]

기준분동	저울표시량(1회)	저울표시량(2회)	사용공차	합부판정
1,000kg	1,005kg	1,005kg	±10kg	합격
20kg	20kg	20kg	±10kg	합격
10kg	10kg	10kg	1눈금값 감지	합격

○ 보고자 의견

서울자원의 대형저울 민원에 대하여 방문 점검 결과 사용공차 범위내로      합격 판정되어 도봉구청 직원은 입회 검사 결과를 자체 복명후 민원인에     게 회신키로 함

따로붙임 : 1. 대형저울 민원검사 결과서 및 사진 1부. 끝.