문서번호	의사담당관-1057
결재일자	2014.2.24.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	의정정보화팀장	의사담당관
오경미	우정숙	02/24 신대현

2013년 서울특별시의회

화상회의중계 시스템 유지보수 완료 보고

2014. 02

서울특별시의회

(의사담당관)

2013 서울특별시의회

화상회의중계 시스템 유지보수 완료 보고

상임위원회 회의의 원활하고 안정적인 방송을 위하여 영상장비 점검 및 방송운영 지원 등 2013 화상회의중계 시스템 유지보수를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ	사업개요

❍ 사 업 명 : 2013 화상회의중계시스템 유지보수 용역

❍ 계약기간 : 2013. 3.1 ~ 2014. 2.28

❍ 계약금액 : 금42,446,000원(금사천이백사십사만육천원)

❍ 계 약 자 : ㈜이룸시스 (대표:박준호)

❍ 과업개요

-  통합영상솔루션(12대), 원격제어카메라(36대), CATV 및 마이크 연동,

생방송 및 녹화방송용 솔루션, 서버 등 운영 및 유지보수

❍ 사업비 집행(월별 유지보수비 지출내역 – 별첨1 참조)

구 분	일 자	금 액(원)	집행율
계 약	2013. 3. 1	42,446,000
부분검수(매월)	~ 2014. 1.31	38,929,000
금회검수	2014. 2.28	3,537,000	100%

- 예산과목 :  국내․외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화, 입법활동 지원기능 강화, 입법활동지원사업, 의정정보화시스템유지보수, 공공운영비(100-201-02)

Ⅱ	유지보수 결과

❍ 유지보수대상

- 유지보수 장소 : 총 12개소

· 서울시의회 본관 운영위원회 :  1개 회의실

· 서울시의회 별관 상임위원회(예결특위 포함) : 11개 회의실

- 유지보수 점검 대상(솔루션 및 장비)

항 목	수 량
1. 인터넷생방송 SeeLive 스트리밍솔루션 100유저	1식
2. 인터넷VOD방송 SeeVideo 스트리밍솔루션 100유저	1식
3. HiStor SN2080 (4TB) (750GB*8EA) 영상회의록스토리지	1식
4. 영상솔루션	12SET
5. 영상카메라 SONY D70 CCTV카메라	36SET
6. 음향시스템 연동	1식

❍ 유지보수 월별 상세내역 - 별첨 2 참조

첨부 1. 화상회의중계 시스템 유지보수비 지출 내역 1부

2. 유지보수 월별 상세내역 1부.  끝.