함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	암사우면산수계 공급량 증가에 따른 암사,광암 급수수계 검토결과 보고

1. 누수방지과-1390(2014.02.18.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소 지역내 암사우면산수계 송수관로에 대한 각종밸브 및 누수탐지 등 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2013.12.27. ~ 2014.02.21(57일간)

나. 점검구간 : 광암(우면산 및 청담수계), 암사 우면산수계 송수관로

다. 점검결과 : 누수 등 특이사항 없음

따로붙임 : ‘13.12월 강동 공급량 증가에 따른 암사,광암 급수수계 검토결과 종합 보고 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김효수		주무관	이경재		급수운영과장	02/24 우종근
협조자
시행	급수운영과-2891	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	02-3146-5189	/		/	대시민공개