문서번호	현장민원과-2971
보존기간	년
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	02/24 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(2.24)

2014.  2.  24(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.2.24(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	370	13	250	2	120
양 천 구	8	146	8	67		79
강 서 구	5	149	4	130	1	19
구 로 구	2	75	1	53	1	22

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	250	2	18	3	77	6	81	0	12	2	62
양천구	8	67	1	10	1	21	4	18		4	2	14
강서구	4	130	1	7	1	42	2	44		3		34
구로구	1	53		1	1	14		19		5		14

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		8	4	1	13	67	130	53	250
가옥 내	소 계	6	4	0	10	45	102	34	181
	화장실변기누수	2	1		3	29	56	9	94
	주방,부엌누수				0		4	5	9
	욕실,화장실배관				0	1	5	11	17
	보일러,온수배관	2	1		3	8	23	4	35
	수도꼭지고장	2			2	3	1	4	8
	벽체,바닥배관노후				0	1	1	1	3
	기 타		2		2	3	12		15
가옥 외	소 계	2	0	1	3	17	23	16	56
	수도계량기옆	2		1	3	9	11	7	27
	마당 수도 및 배관 노후				0	6	12	9	27
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	5	5	3	13
	단지내배관노후				0		2		2
	수도계량기옆				0	5	3	3	11
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	1	2	79	19	22	120
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	7			7
신청인(거주인) 부재				0	11			11
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1	1	2	46	19	22	87
기 타				0	12			12