음수대 미설치 물탱크학교 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	02/24 김규복

대시민공개

	명에 의하여 음수대 미설치 물탱크학교에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 2. 24
복 명 자 : 주무관 김 태 현

□ 검사일시 : 2014. 2. 24

□ 검 사 자

- 주무관 윤성호, 이위복, 김태현

□ 검사대상

- 음수대 미설치 물탱크학교 27개소

- 검사완료 : 7개소

□ 검사방법 및 검사항목

- 학교에 방문하여 수돗물의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기(잔류염소), 탁도계(탁도),

수질측정기(pH,철,구리)를 이용하여 5항목 수질검사

□ 검사결과

- 휘봉초등학교, 휘경여자중학교, 휘경중학교, 휘경여자고등학교, 무학초등학교, 동마중학교는 수질검사결과 기준 이내로 적합하였음

- 휘봉고등학교는 현장확인 결과 음수대가 10대 설치되어 있으므로 1/4분기 학교 음수대 수질검사부터 정기적으로 수질검사 실시 예정이며, 물탱크는 소방용수 전용으로 평상시 사용안함(8월부터 대상 제외)

- 휘봉초등학교 수도꼭지 수돗물 수질검사 결과 기준 이내로 적합하였음

□ 의견 및 조치시항

- 휘봉고등학교 음수대 미설치 물탱크학교 대상에서 제외

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 성적서를 배부하고 수질검사결과에 대하여 설명하였으며, 추후 아리수 수질에 대하여 문의사항이있을 경우에는 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. 끝.