함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	주택 재건축 정비구역변경(안) 협의 회신(정릉5구역)

1. 성북구 건축과-3406(2013.02.12)호 관련입니다.

2. 정릉동 410-10번지 일대 정릉5구역 주택재건축 정비구역 변경(안) 신청에 따른 우리부서 협의 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의의견

1) 향후 하수도 계획 시 반영 사항

- 하수도시설기준(2011, 환경부) 및 서울시 하수도정비기본계획 등 최근 관련 규정을 준수하여 하수관로 세부계획 수립

- 사업에 따른 부지 내외 공공하수도의 통수능력 검토를 시행하고 용량 부족 시 하수관로 개량계획을 수립하여 사업계획에 반영 조치

- 배수설비 설치계획은 하수도시설기준 및“배수설비 설치 및 관리지침 (물재생계획과)”등 관련 규정 준수

2) 사업부지내 우수유출량 저감 계획 반영 사항

- 조성되는 어린이 공원, 주차장 등에 빗물이 최대한 침투, 저류될 수 있도록 빗물저류시설 및 빗물침투시설(침투트렌치, 침투측구, 침투형 빗물받이 등) 설치

※ 사업부지 인근 공공도로 확폭에 따른 빗물받이 설치시 침투형 빗물받이 설치 계획 수립

3) 기타 하수도 시공과 관련하여 구체적인 사항은 공공하수도 관리청인 성북구청   안전치수과와 협의하여 처리

붙임 1. 배수설비 설치 및 관리지침(서울시) 1부.

2. 우수유출저감시설 적용방안(예시) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	성북구청장(안전치수과장),성북구청장(건축과장)
주무관	김춘호		하수계획팀장	이도우		물재생계획과장	02/24 이진용
협조자
시행	물재생계획과-2239	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 서소문동 덕수궁길 15 서울시청 서서문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3788	/전송	02-2115-7929	/		/	대시민공개