복    명    서

결재	현장지휘대장	현장지휘대장
	문준기	02/24 이영훈

	명에의하여 2014. 2.7. 건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련하여 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 2. 24.
복명자 : 소방경 성명 : 문준기

대 상 명	임재석건물	주 소	휘경동 42-23
현장소장	이금렬	전화번호	*************
안전관리책임자	상 동	연 락 망	466-6610
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부 ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 화기취급시 소화기등비치 및 안전관리자 책임하 취급토록 지도 ○ 작업전 공사인부등 안전교육실시 ○ 용접작업시 안전조치 시행중
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응요령교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 공사장안전 및 화재예방 매뉴얼 사전교육실시토록 지도 ○ 용접 등 화기 취급시 주의사항 및 화기사용시 사전신고체계유지 지도 ○ 소화기사용법 등 초기대응능력 교육 ○ 안전관리자 책임하 안전교육실시 지도
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 이 건물은 7월 준공목표로 현재 70%작업 공정율 진행하고 있으며, 공사 진행하면서 도료등 위험물 처리시 안전상 사전안전교육 및 내장제 선정시 불연재로 승인된 제품을 사용할 것을 공사책임자에게 계도함.