함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	영등포소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	감사원 감사결과 처분요구(주의)에 따른 현지확인 결과 보고

1. 예방과-2707(2014. 2. 4)호 “감사원 감사결과 처분요구(주의)에 따른 현지확인 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 자동식소화기 설치 미확인 대상에 대한 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2014. 2. 7(금)

나. 확인대상 : SK리더스뷰(영등포구 문래로 28길 15)

다. 확인결과 : 자동식 소화기 적정 설치됨(261세대)

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	이규성		검사지도팀장	박병태		예방과장	02/24 이형배
협조자
시행	예방과-2813	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2632-0119	/전송	2637-3119	/	lks6716@seoul.go.kr	/	대시민공개