	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2013년 도로상 맨홀 정비공사 검수결과 알림

1. 관련 근거

가. 은평구청 토목과-153(2014.01.03.)호 『13년 소화전 불량맨홀 정비비 부과(예정) 금액 알림』

나. 대응관리과-1398(2014.02.14.)호 『2013년 도로상 맨홀 정비공사 완료에 따른 검수 지시』

2. 위 호와 관련하여 은평구청 토목과에서 실시한 도로상 맨홀(지하식 소화전) 정비공사 검수결과를 다음과 같이 알려드리오니, 각 부서에서는 지하식 소화전 맨홀 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검수 대상 : 지하식 소화전 107074호 등 7개소

나. 검수 내용 : 맨홀정비 및 출수 여부

다. 검수 결과 : 양호

라. 행정사항 : 맨홀 주변 포장상태 불량 및 맨홀 경계선이 매끄럽지 않아 사고 위험성이 있는 소화전 맨홀은 대응관리과로 제출

붙  임 : 1. 도로상 맨홀 정비공사 검수 결과(소화전) 1부.

2. 정비내역서 각 1부(1차~2차).  끝.

	대응관리과장
수신자	진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		대응관리과장	전결 02/24 김학태
협조자
시행	대응관리과-1668	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개