문서번호	수처리과-806
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	수처리과장
유영욱	02/24 차승원

유입 및 상암오수 펌프장

기전설비 소규모 정비계획

2014. 2

서울특별시난지물재생센터

(수처리과)

유입 및 상암오수펌프장 기전설비 소규모정비 계획

□ 우리센터 유입펌프장 크레인 주행모터 및 상암오수펌프장 토출밸브 컨트롤기판 ․ 구동모터 고장으로 긴급히 보수하여 하수처리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 관련근거

❍ 수처리과-585호「유입펌프장 크레인 점검보고」

❍ 수처리과-311호「상암에츄에이터 점검보고

□ 보수내용

설치위치	설비명	형식 및 규격	수량	설치년도	고장내용	비고
유입1펌프장 고단	크레인	5톤	1대	1989	주행모터 불량	교체
상암오수 펌 프 장	토출밸브3호	500mm	1대	2003	컨트롤기판 불량	교체
	토출밸브4호	350mm	1대	2003	컨트롤기판 및 구동모터 불량

<크레인>                <엑츄레이터>

□ 정비계획

소요금액이 소액이므로 다음과 같이 전문업체와 수의계약으로 시행하고 그 비용은 계좌입급하고자 함.

❍ 유입1펌프장 고단크레인 보수

- 소요금액 : 3,000천원

- 대상업체 : 제마산업  김하용

❍ 상암오수펌프장 토출밸브 보수

- 소요금액 : 금2,607천원

- 대상업체 : ㈜에너토크  조재찬

❍ 예산과목 : 난지물재생센터 관리과, 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터운영, 일반운영비, 공공운영비

따로붙임 : 산출기초조사서 및 고장보고서 각 1부. 끝.