문서번호	현장민원과-3075
보존기간	년
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	02/25 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(2.25)

2014.  2.  25(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.2.25(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	386	14	264	2	122
양 천 구	8	154	7	74	1	80
강 서 구	6	155	6	136		19
구 로 구	2	77	1	54	1	23

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	14	264	1	19	6	83	3	84	2	14	2	64
양천구	7	74	1	11	3	24	1	19	2	6		14
강서구	6	136		7	2	44	2	46		3	2	36
구로구	1	54		1	1	15		19		5		14

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		7	6	1	14	74	136	54	264
가옥 내	소 계	6	3	1	10	51	105	35	191
	화장실변기누수	4	1	1	6	33	57	10	100
	주방,부엌누수				0		4	5	9
	욕실,화장실배관				0	1	5	11	17
	보일러,온수배관		2		2	8	25	4	37
	수도꼭지고장	1			1	4	1	4	9
	벽체,바닥배관노후	1			1	2	1	1	4
	기 타				0	3	12		15
가옥 외	소 계	1	3	0	4	18	26	16	60
	수도계량기옆	1	1		2	10	12	7	29
	마당 수도 및 배관 노후		2		2	6	14	9	29
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	5	5	3	13
	단지내배관노후				0		2		2
	수도계량기옆				0	5	3	3	11
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	1	2	80	19	23	122
중 복 접 수				0	2			2
민 원 인 취 소				0	7			7
신청인(거주인) 부재				0	11			11
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		1	2	47	19	23	89
기 타				0	12			12