결 과 보 고 서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이상전	고기정	02/25 심재강

민원서류 제2014****************(2014.02.25)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  02.  25.

확인자 : 지방소방장   성명 : 이 상 전

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과(예일초등학교)		동 의 년월일		허가동의:2013-10595(2013.09.09) 착공신고:2013-12212(2013.10.22)
위치 및 건축주	서울시 은평구 구산동 8-3 / 예일초등학교장
건물구조	철근콘크리트조, 10동, 지하1층/지상7층	건축면적		9,244.72㎡		연면적	34,823.90㎡ 금회증축 C동 5/1층 842.00㎡
주요용도	교육연구시설 (초등학교)	구 분		증 축
시공자	대영이앤디 주식회사 - 서울시 송파구 송파동 22 향나무빌딩 3층
시공기술자	박규수(소방기술인정자격 기계,전기)
소방시설 종류	소화기구(증설),옥내소화전설비(기존),스프링클러설비(신설),비상방송설비(증설),자동화재탐지설비(증설),유도등설비(증설),피난기구(완강기-신설),비상조명등설비(증설),상수도소화용수설비(기존)
감리자	월드기술단 - 서울시 노원구 초안산로2길 112(월계동,샤인하우스) ※ 책임감리원 : 오세정 - 기계 특급, 전기 특급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.02.25. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.