	동작소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수결과 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-10013(2013.4.19.)호『2013년도 소화전 보수(도색·보온)계획』

나.『소방용수시설 도색 및 보온공사(연간단가)』계약체결(계약번호 20130*******00, 2013.05.24)

다. 재난대응과-3688(2014.2.11.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독)조서 작성 제출』

라 . 현장지휘대-1454(2014.2.13.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 및 준공공사서 제출 지시』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료대상에 대한 검수를 실시하여 보고합니다.

□ 도색 및 보온 검수 결과

구 분	검 수 대 상	양 호	불 량
도 색	102	95	7
보 온	64	61	3

붙임  보온 및 도색 소화전 검수결과 1부.  끝.

	백운119안전센터장
담당자	문현동		2팀장	김순재		센터장	02/25 이상돈
협조자
시행	백운119안전센터-900	(		)	접수		(		)
우	156-030	서울특별시 동작구 사당로 63	/
전화	02-817-0119	/전송	02-817-0119	/	cesna12@seoul.go.kr	/	대시민공개