문서번호	운영과-1845
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김영일		02/25 현인식
협 조
	주무관		이용은

유효율 현황(2월)

2014년 2월

영등포아리수정수센터

(운영과)

○ ‘14년 월별 유효율 (2013년 유효율 : 96.4%, 2014년 목표 : 97.0%)

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	증, △감
				전년(96.4%)	목표(97.0%)
계	13,313,110	12,931,800	97.1	0.7	0.1
1월	13,313,110	12,931,800	97.1	0.7	0.1
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

○ ‘14년 2월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량 (㎥/일)	송 수 량 (㎥/일)	유 효 율 (송수/취수*100)		비 고
				일 별(%)	누 계(%)
1	토	405,220	391,311	96.6	96.6
2	일	422,880	413,681	97.8	97.2
3	월	438,020	425,039	97.0	97.1
4	화	431,290	417,202	96.7	97.0
5	수	419,620	407,052	97.0	97.0
6	목	422,100	412,119	97.6	97.1
7	금	424,060	416,305	98.2	97.3
8	토	432,230	418,155	96.7	97.2
9	일	447,310	434,860	97.2	97.2
10	월	425,330	416,217	97.9	97.3

11	화	422,990	410,574	97.1	97.3
12	수	419,640	407,731	97.2	97.3
13	목	425,130	413,916	97.4	97.3
14	금	419,680	410,215	97.7	97.3
15	토	430,650	418,079	97.1	97.3
16	일	436,360	422,275	96.8	97.2
17	월	428,490	414,649	96.8	97.2
18	화	410,780	400,977	97.6	97.2
19	수	421,370	411,779	97.7	97.3
20	목	414,290	402,984	97.3	97.3
21	금	416,520	402,194	96.6	97.2
22	토	419,130	411,076	98.1	97.3
23	일	443,180	428,495	96.7	97.2
24	월	422,030	412,103	97.6	97.3
25	화
26	수
27	목
28	금
계

끝.