출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	건축공사과장	도시철도건축부장
	김성배	김영신	02/25 김명식

	명에 의하여 2014. 2. 24일 9호선2단계 정거장에 출장을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 2. 24.
보 고 자 : 시설7급 성명 : 김성배

보 고 내 용
일 시	2014년 2월 24(월) 13:00 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	□ 915공구 ○ 출장자 : 김영신, 정현배 ○ 출장내용 - 현장 안전분야 점검 ·현장 자재 정리정돈 상태 ·작업장내 가설분전반 등 가시설 안전상태 점검 ․ 용접작업시 화재․안전관리상태 확인 ․ 고소작업시 작업자 안전장비 착용 점검 ·5RP기재 공사현황판 및 시공상세도 현장 비치여부 ․ 소화기 비치 및 관리상태 등 - 공사 품질관리 점검 ․ 승강장 벽체판넬, 천장틀 설치상태 ․ 승강장 걸레받이 설치상태 등 □ 916공구 ○ 출장자 : 김영신, 이병희, 김성배 ○ 출장내용 - 현장 안전분야 점검 ·작업장내 가설분전반 등 가시설 안전상태 점검 ․ 용접작업자 안전장구 착용 및 설치상태 ․ 고소작업자 안전장구 착용상태 ․ 5RP기재 공사현황판 및 시공상세도 현장 비치여부 ․ 개구부 안전난간 설치여부 ․ 작업장 정리정돈 및 청소상태 ․ 작업장내 소화기 비치 및 관리상태 등 - 공사 품질관리 점검 ․ 내부E/V 구조틀 설치작업 확인 ․ 대합실 우물천장 설치작업 확인 등 □ 917공구 ○ 출장자 : 김영신, 박노수 ○ 출장내용 - 현장 안전분야 점검 ․ 작업자 안전장비 착용상태 ․ 소화기 비치 및 관리상태 ․ 5RP기재 공사현황판 및 시공상세도 현장 비치여부 ․ 작업장내 가설전선 설치상태 ․ 용접작업시 작업자 안전장구 착용상태 확인 등 - 공사 품질관리 점검 ․ 2호선 개보수 기능실 조적작업 확인 ․ 승강장 바닥 화강석 깔기작업 확인 등 붙임 현장 점검사진 1부. 끝.
비 고	작업장내 용접작업시 안전장구 착용 등 안전관리철저 지시