작 업 일 보(구로구 2.25)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	02/25 조면행

2014년 2월 25일 월요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 7급	김정래
		지방기계운영 7급	마부일

접 수 현 황	접수건수	1건	처리건수	1건	미처리건수		누적건수	/ 68
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 점검 오류동 150-150 200X200분기 156-1 200X150분기 152-1 200X150분기 “ 154-3 200X100분기 , 150-25 200X150분기 150-13 200X100분기 150-7 100X80분기 ㅁ순찰코스 신도림동 구로동 고척동 개봉동 □ 일반 작업현황 ㅇ 소,불출수 :구로동496-52김수석 13mm역지변철거후정상출수) ㅇ 기타 :오류동산19-25호만뎍사 인입관배관문제상담 동승인김승환주무관 ㅇ밸브고장
소 ․ 불 출 수
수 압 부 족
인입관 노후
인입관 구경 협소		7
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절	(7)	(7)
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검	(7)	(344)
기 타	1	9
계	11 (74)	25 (344)