문서번호	운영과-1867
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김홍주		홍원해	02/25 현인식
협조

수질시험일지

2014. 2. 21

수질시험일지

2014년 2월 21일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 16℃, 습도 : 31%, 기압 : 1030mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	84	79	80
총산도(mg/L)	1.0	4.0	4.0
질산성질소(mg/L)	2.4	2.3	2.3
염소이온(mg/L)	18.3	21.4	20.9
전기전도도(mg/L)	192.4	213.7	212.5
황산이온(mg/L)	20	17	18
증발잔류물(mg/L)	132.4	128.1	127.5
총대장균(24시간)(수/100mL)	33
총대장균(48시간)(수/100mL)	110
COD(mg/L)	2.1
알루미늄(mg/L)	0.03	0.02	불검출
2-MIB(ng/L)	0.0	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	2.5	0.0	0.0