	종로소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	제세동기 3극 심전도 케이블 수리 완료 보고

1. 신교119안전센터-729(2014.2.13.)호 『제세동기 3극 심전도 케이블 고장

발생 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리 안전센터에서 수리 요청한 제세동기 3극 심전도 케이블에

대한 수리가 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

연 번	품 명	사용부서	고장발생	고장내역	수리 완료	비 고
1	제세동기 3극심전도 케이블	신교	2014 2. 13. 10:20 종로구 옥인동 이송현장	제세동기3극 케이블 고장	2014. 2. 25. (medi-star)	medi-star 대체기기 반납

끝.

	신교119안전센터장
담당자	서정화		2팀장	이성종		119안전센터장	02/25 이진희
협조자
시행	신교119안전센터-904	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개