문서번호	행정관리팀-1554
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	강북아리수정수센터소장
김홍년		조수원	02/25 박기석
협조

직원체력단련실 온수보일러 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

강북아리수정수센터

(행정관리팀)

직원체력단련실 전기보일러  누수로 인한 교체계획

직원 체력단련실에 설치되어있는  축열식 전기보일러가 장기간         사용으로 인해 고장이 발생되어 아래와 같이 교체계획을 보고합니다.

□ 시설현황

품명	규격(단위mm)	용량	설치연도	대수	비고
축열식 전기보일러	750*1234 (가로*높이)	240L	2001.12	1	내구연한 10년

○ 점검내용

- 전기보일러 설치상태 및 배관상태

- 전기보일러  작동상태

○ 점검결과

- 전기보일러 몸통 및 연결배관 누수

- 전기보일러 누수로 인한 누전차단기 작동

○ 점검사진

몸통누수 상태	연결배관누수 및 임시조치

□ 조치계획

○ 위 점검결과 사항을 전문업체로 하여금 신속히 보수 및 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 지출방법 및 소요예산

○ 지출방법 : 신용카드 결제

○ 소요예산 : 약1,500천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선교체유지비(시설장비유지비) 끝.