문서번호	기전설비1과-701
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전설비1과장
임봉순	02/25 代김영일

한강 기전시설물 점검표

(시설명 :  광나루,난지공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
부 점 등	- 난지공원 부점등 : A-45,D-12 2등 - 광나루 : B-14,22,44 3등 계 5등	자체 보수반 부점등 수리 완료
분 전 함	- 분전반내부 수신기 및 차단기 동작점검	이상없음
수 신 기	- 수신기 동작상태 양호 (원격감시제어 장치 on -off 제어 시험동작 - 양호)
등기구 및 등주 (나들목등)	- 공원등 등주 침하상태 이상없음
기 타 사 항	- 수영장 기전시설물 이상없음 - 신곡수중보 권양기실 외벽 크랙상태 진행	기계분야 합동점검

2014. 2. 25

점검자 : 지방공업(전기)주사 임봉순

이곳에 본문을 입력하세요