위험물제조소등 소방검사서[기아자동차시흥사업소(옥내저장)]

[별지 제47호서식]
검사의 개요			검사의 구분	2014년 위험물저장소 소방검사
			검사연월일시	2014년 2월 24일
			검사공무원	소속			계급	성명		연락처
				구로소방서			소방위	김용정		2682-5068
				구로소방서			소방장	정귀영		2682-5068
			검사입회자	성명(관계)			박인성	생년월일
제조소등	설치자		기아자동차				안전관리자	박인성
	설치장소		구로구 시흥1동 992-28 [기아자동차 시흥사업소]					전화	890-2662
	제조소등의 구분		옥내		저장소 또는 취급소의 구분				저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1994년10월01일 제21-0382-941001호
	검사내용					검 사 결 과
	위험물 시설기준 적합여부					옥내저장소 방화문폐쇄기능(도어첵크) 작동불량
	저장․운반용기 적합여부					적합
	저장 및 취급기준 적정여부					적정
	안전관리자 선임여부					박인성 선임
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					해당없음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 2
	기 타
조치계획			시정보완명령 통보
비 고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2014년 2월25일 검사공무원 성명 김 용 정 서명(또는 인) 검사공무원 성명 정 귀 영 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	정귀영		노봉섭		02/25 이재호
협조	김용정