수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	02/26 장성만

	명에 의하여 송파지역 음수대 미설치된 물탱크급수학교 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 02. 25
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.02.25.(화)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
음수대미설치된 물탱크급수학교	송파대로 가락초등학교 외 8개교	9	9

□ 보고자 의견

○ 송파지역 음수대 미설치된 물탱크급수학교(대상:14개교) *******외 8개학교 일반수질검사는 기준에 적합하였으나 잔류염소 0.1 PPM 이하인 학교*********************** 는 미생물 검사중으로 검사결과는 별도보고 코져합니다,

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝