		서부수도사업소
CU********6*******C01***************E0500-1&
수신자		유인찬(153-030 서울 금천구 시흥동 900-23 )
(경유)
제목	호소성 민원

유인찬님이 신청한 호소성 민원에 대하여 아래와 같이 처리코자 합니다

성명	유인찬
주소	서울 금천구 시흥동 900-23 2층
민원제목	수도계량기함 사이즈 문의입니다.
민원내용	오피스텔 신축현장입니다. 65A와 80A 상수도를 인입하게 되어있는데 전화로 문의드린결과 계량기함 사이즈가 2.4M*1.7M*2M 가로 세로 높이 로 알려주셨는데 65A, 80A 계량기함의 각각 최소사이즈를 알고싶습니다 그리고 그 사이즈가 나와있는 내규도 알고싶습니다
답변내용	유인찬님 안녕하십니까 평소 상수도 발전에 협조하여주신 유인찬님께 감사드립니다 유민찬님께서 제기하신 민원은 계량기함의 최소사이즈와 내규를 문의하신 내용으로서 먼저 65mm 계량기함 사이즈는 없으며, 80mm 계량기함의 설치공간은 연장3.44m, 폭2.7m, 높이 2.0m이며, 내부규격은 연장1.84m, 폭1.1m, 높이 1.3m임을 알려드리며, 내규는 급수공사 업무처리 지침에 있음을 알려드립니다 기타 궁금한 사항이 있을경우 서부수도사업소 시설관리과(담당:권승계, 전화번호:3146-3699)로 연락주시면 성심성의껏 답변드리겠습니다 끝으로 유인찬님의 가정에 행복이 늘 함계하시기를 기원합니다

끝.

								서부수도사업소장
주무관							권승계				시설관리과장					02/26 이자화
협조자
시행			시설관리과-4872										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3658							/전송			3146-3689					/	su123456@seoul.go.kr													/	대시민공개