문서번호	예방과-3682
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	예방팀장	예방과장
박종태	이선철	02/26 허병일

건축공사장 방문(순찰) 보고서

(연천로하스 장학관건물)

건축공사장 방문(순찰) 보고서
대 상 명	연천로하스 장학관건물	주 소	동대문구 신설동 103-21
현장소장	유영신 (*************)	전화번호 (사무실)	없 음
안전관리책임자	유영화 (************)	연 락 망 (안전책임자)	유영화 (************)
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재에방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 화기 취급 시 등 소방안전관리자 지정함 ○ 작업 전 화재예방 안전교육 실시함 ○ 용접작업시 가연성물질 제거함
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 현장소장 유영신 등 4명에게 공사장 화재예방 안전교육 실시 ○ 용접 등 작업 시 소방관서 신고방법 안내 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응요령 교육실시 ○ 현장근무장 신규인부 투입시 안전교육 실시토록함.
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 건 물 : 연천로하스 장학관건물 ○ 구 조 : 9/2층 1,965.97㎡ ○ 용 도 : 업무시설 ○ 공사진행률 : 80% ○ 작 업 자 : 10명 내외(07:00~17:30) ○ 준공예정 : 2014년 5월
2014. 2. 26.
보고자 계급 : 지방소방장 성명 : 박종태