	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 현지 확인점검 계획(김정훈 건물)

1. 예방과-3197(2014.02.24.)호 『소방특별조사 조치명령서(김정훈 건물)』

2. 위와 관련 조치명령 대상에 대한 현지확인 계획을 다음과 같이 수립하여 확인

하고자 합니다.

대상명 (명령번호)	주 소	명령일	도래일	조치명령 내용		확인 일자	확인자
김정훈건물 (104번)	신도림로11다길 33 (신도림동 291-183)	2014. 02.24	2014. 03.13	피난, 경보 설비	○ 자동화재탐지설비 정상작동가능토록 보수요함 - 수신기 도통, 동작시험 - 지상2층(창고, 상담실) 구획된 곳 감지기 부착 ○ 피난구유도등 및 통로유도등 정상작동 토록 보수요함 ○ 3층, 4층 피난기구 사용가능토록 비치요함	2014. 03.18	위.이용광 장.이승윤

가. 안전관리자 : 소방위 이용광

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	배수남		검사지도팀장	김정수		예방과장	02/26 이재호
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-3344	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)2671-8119	/전송	02)2671-2119	/	baesn0120@seoul.go.kr	/	대시민공개