문서번호	공릉119안전센터-836
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장		소방행정과장	결재
이민호	代이흥식	박희기		02/26 代신윤환
협 조

안전관리활동 결과보고서(2.24)

□ 소방서 : 노원소방서

□ 부  서 : 공릉119안전센터

일시	2014. 2. 24(수) 16:42
장소	노원구 공릉동 280-3번지 화랑대역 2번출구 앞 철길
출동소방력	차량 2대 / 인원 5명
상황	■ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타활동
미흡한점	〇 화랑대역 2번출구 바로 옆 철길 화재진압을 위해 철길 앞 담벼락을 넘던중 대원이 미끄러져 부상을 당할 뻔 함.
개선할점	〇 안전장구를 착용하여 혹시나 있을 사고 시 부상을 방지한다. 〇 현장안전점검관은 현장활동 시 현장안전을 잘 확인하여 내부진입 및 작업지시를 내린다. 〇 화재진압활동 시 반드시 2인1조로 작업을 실시한다.

소방활동 안전관리 검토․평가서

평가 번호	252(공릉)- (86-노원)		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		소방위 소호영
평가 일시	2014. 2. 24.					팀 원		1팀(5)
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
	기계적	특이사항 없음		특이사항 없음	특이사항 없음
	물 질 ․ 환경적	특이사항 없음		특이사항 없음	특이사항 없음
	인 적	〇 화랑대역 2번출구 바로 옆 철길 화재진압을 위해 철길 앞 담벼락을 넘던중 대원이 미끄러져 부상을 당할 뻔 함.		- 안전장구를 착용하여 사고시 부상을 방지한다. - 안전점검관은 현장안전 확인 후 내부진입 및 진압활동을 지시한다. -2인1조로 현장활동을 한다.	- 사고사례 전파 - 현장지휘관 지정		소방위 소호영		전직원 참여교육 실시
	관리적	특이사항 없음		특이사항 없음	특이사항 없음