함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구 장미아파트 유치원상가(김영심) 외 83개소
(경유)
제목	소형저수조(물탱크) 청소의무화 조례 개정에 따른 안내

1.깨끗한 수돗물 공급을 위해 적극적으로 협조해 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 소유 또는 관리하고 있는 소형물탱크는 서울특별시 수도조례(서울특별시조례 제5656호, 2014.1. 9.공포)가 개정됨에 따라 2014.7.1.일부터는 소형건물의 소형저수조(물탱크) 반기(매6개월마다) 1회이상 물탱크 청소의무화 됨에 따라 물탱크를 청소 한후 그 결과를 북부수도사업소 급수운영과(강북구 한천로 935(번2동377, ☎3146-3371)로 서면으로 제출하여야 합니다.

3.만일의 경우 저수조(물탱크)청소(2014년 하반기) 실시하지 아니하거나.위생점검(매월1회이상)을 실시하지 아니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조 6호의 규정에 의거 불이익 처분(2년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 등)을 받도록 규정되어 있음을 알려드립니다.

4.아울러 조치결과는 직접 제출하시거나 또는 상수도 홈페이지http://arisu.seoul.go.kr) 에 접속하시어  청소결과를 직접 입력하여 제출할 수 있으며 저수조 청소 관련 서식도 다운 받아 사용하실 수 있음을 알려드립니다.

구 분	관리기준 및 시기		제출기한
저수조 청소	· 매 6월개마다 1회이상		· 하반기 : 12월 15일까지
	적정시기	하반기 9월~ 10월(침전물 증가시기 후)
저수조 위생상태 점검	· 매월 1회 이상 - 저수조위생점검기준표에 의거 작성		· 2014년 12월 15일까지 (청소보고서 제출시 동봉)
청소위생점검 기록보관	· 저수조청소 및 위생점검의 기록은 2년간 보관
전담관리인 교육 (환경보전협회) ☎(02-3407-1556~7)	· 교육 대상자가 된 날로부터 1년이내에 8시간교육 (수도법 제36조, 수도법시행령 제52조2항1, 수도법 제87조3항7) ※ 관리인이 바뀌거나, 교육받지 아니한 자가 관리할 경우 수 도사업소로 통보 후 교육 받아야 함.		· 교육 미 이행시 100만원이하 과태료 (교육 받은자에 한하여 물탱크 관리)

※ 저수조를 거치지 않고 수돗물을 직접 급수받는 건축물 또는 시설물은 배관설계 도면 등 증빙서류를 우리 사업소에 제출하시면     저수조청소 의무대상 제외 여부를 검토하여 제외조치 하겠습니다.

첨 부 : 1. 안내문 1부.

2. 청소업체 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강대유		주무관	이승완		급수운영과장	02/26 김수영
협조자
시행	급수운영과-4555	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)