	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(140221제일빌딩)

화재현장 출동보고서

(***************)

2014년    2월    연번      발생일시 :  2014년  2월 21일 14시 09분    금요일

화재번호

2014		02		0068

출동시간 : 14시 09분      도착시간 : 14시 12분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 소방위 이중섭외7명 ② 응 답 자 : 소방위 이중섭외 7명
③ 확 인 자 :	담당자		계급 소방장		이승규	이승규
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	현장 도착 시 1층 계단에 불꽃은 보이지 않으며 검은 연기가 계단을 통하여 상층으로 확대되고
	있음
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 ■ 기타(없음) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타(없음) ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 □ 많음 ■ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이사항없음.:

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 ■ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(안전조치)
	주변인이 지층 공사현장이며 공사중 화재 발생하엿다고 하여 소방장이승규 소방사 이종원은
	공기호흡기 장착 후 지층 화점층으로 수관3본 전개 진입하엿으나 연기등이 확산이 안되어 즉시 .
	상층 인명검색에 임하엿으며 소대장 소방위 이중섭은 이층 식당 직원등 6명을 연기로부터 안전한
	지역으로 대피하여 안전확보하여 삼성대 도착하여 사다리 전개로 피난시킴 구급대는 화상환자 1명
	을 응급조치후 이송함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			1층 배전반 연기
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(외부 공간)
	출입문은 개방되어 있었으며 연기는 대량 분출함

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소(외부 공간)

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   ■소방장비사용  □ 모두사용 □ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 수관, 파괴기구등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	서초소방서 관내 서초구 강남대로 419 에어컨 실외기 화재 출동중 신사동화재 수보로 현장도착이
	단축됨

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

담당자	이승규		1팀장	백선열		센터장	02/26 장형덕
협조자
시행	영동119안전센터-1029	(		)	접수		(		)
우	135-010	서울 강남구 논현동 92-1	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화		/전송	02)5420119	/		/	부분공개(6)