업무연락전
지시번호	SMIH-14-18275	연번(문서번호)	SMIH-14-18275
지시일자	2014-02-24	작성일자	2014-02-24
지 시 자	김은덕	처리기한	2014-02-24
제 목	경관조명 투광등 LED조명 반영 등 업무지시
내 용
1. 암사(감리)2014-94(2014. 2. 11)호 “가로등 LED 반영구간 및 경관조명 투광등 LED 대체방안 검토 보고”와 관련입니다. 2. 구리암사대교 경관조명 중 교각부분 투광등의 LED조명 대체방안은 귀 감리단 검토의견이 타당한 것으로 판단되어 통보하오니, 3. 귀 감리단에서는 시공사와 협의하여 당초 경관조명 효과와 차이가 없도록 LED조명기구 배광곡선 등 조명기구 특성 검토에 철저를 기하여 추진하여 주시고, 4. 가로등 LED 반영 등 공사비 감액사항에 해당하는 사항은 조속히 설계변경에 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부