안 전  점 검 표

○ 시 설 명:

○ 점검일자:

구 분	점검사항	조치사항	비고
보일러	○ 보일러 녹물 발생여부 ○ 배관은 누수여부 확인 ○ 순환펌프 정상 작동여부 ○ 배기관 끄으름 발생여부
소화기	○ 소화기(충전, 정상작동)여부 ○ 투척소화기 비치여부
조명등	○ 형광등 안정기 소음 발생여부 ○ 등기구 부착상태 및 조도 ○ 옥외 조명등의 안전여부
기타	○ 세면대, 변기, 씽크대 누수여부 ○ 수도밸브, 물탱크 누수여부 ○ 기타 건물주변 옹벽상태 등

점검자   직급                 성명              (인)

점검자   직급                 성명              (인)