붙임 4. 잔류염소 미달 경보음 내역(’14.5.24~5.31)

잔류염소 미달 경보음 내역(’14.5.24~5.31)

○  감시기간 : ’14.5.24 ~ 5.31(7일간)

○  감시기준 : 잔류염소 0.1mg/L 미만 지속시간이 1시간 이상인 경우

관 할	지 점	잔류염소 미달 횟수	일 시	수 계
강 남	일원가압장	1	'14-05-24 5:45	암 사
강 서	강서수도	1	'14-05-28 3:45	영등포
남 부	남현배수지	1	'14-05-28 15:50	암 사
	법원가압장	2	'14-05-28 4:35 '14-05-27 4:00	영등포
동 부	구의2동	3	'14-05-30 7:15 '14-05-29 5:50 '14-05-27 7:20	구의 + 암사
	중곡4동	2	'14-05-28 3:45 '14-05-27 2:00	구의 + 강북
북 부	419배수지	1	'14-05-30 6:55	강 북
서 부	자하문배수지	2	'14-05-26 9:30 '14-05-24 4:45	강 북
	홍제4동 (서부수도)	4	'14-05-28 4:25: '14-05-27 2:25: '14-05-24 10:40 '14-05-24 8:40	뚝 도
중 부	월곡소배수지	4	'14-05-29 3:15 '14-05-29 11:30 '14-05-28 4:05 '14-05-27 10:55	강 북