아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 :경춘선 폐선부지공원

□ 위    치 : 노원구 하계동 313-2, 하계동333-16

□ 관 리 자 : 소속 도시기반본부 성명 : 박계현   ☎*************

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024	2025
설치수량	2	2	0
철거수량	0	0
실제수량	2	2	2

※ 철거 수량 : 00대(‘15년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	노원구 하계동 313-2	2016.10	(주)구츠	976-2233	하계동 주민센터앒
2	노원구 하계동 333-16	2016.10	“	“	중현초등학교앞

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1
고유번호 2

□ 아리수 음수대 점검표(설치 음수대 수 와 일치)

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1,2	2016.12.13	양호	양호	양호	동절기 사용중지 조치
1,2	2017.3.28	양호	양호	양호	미운영중
1,2	2017.6.26	양호	양호	양호	가동중
1,2	2017.9.28	양호	양호	양호
1,2	2017.12.15	양호	양호	양호	동절기 미가동