경희궁미술관 근무요령(휴일 등)

① 09:00 : 출근 및 열쇠지참 근무지 이동

② 09:20 : 무인경비 해제 및 전시장, 내·외부시설물 순찰(제1차)

③ 09:30 : 냉방기 가동(전관 온도 28℃ 유지관리)

- 제1관 : 3호, 5호기 가동

- 제2관 : 7호기, 가동

④ 10:00 : 전시장 개방 및 전관 조명 점등

- 전시장 및 내·외부시설물 순찰(제2차)

⑤ 14:00 : 전시장 및 내·외부시설물 순찰(제3차)

⑥ 16:00~17:00 : 전시장 및 내·외부시설물 순찰(제4차)

⑦ 17:30 : 냉방기 정지

⑧ 18:00 : 전시장 조명 소등여부 확인 및 관람객 이동 파악

⑨ 18:10 : 무인경비 무장 및 열쇠지참 본관 복귀 및 반납

⑩ 18:30 : 청경 근무일지 정리 및 퇴청

※ 참고사항

- 냉난방기계 열쇠 보관 장소 : 사무실 열쇠보관함

- 제1관 외각 열쇠 비밀번호 : 8800(냉난방기 열쇠 지참)

- 제2관 외각 열쇠 비밀번호 : 156(냉난방기 열쇠 지참)