계량기 교체관련 회의

2020. 6.25.(목)

본부4층 회의실

회  의  자  료

계측관리과

수도계량기 업무담당 회의자료

□ 안건 1 : 서울형 수도계량기 규격에 관한 건

○ 구매방법 변경 : 조달구매 → 자체발주(지명경쟁)

○ 전제조건 : 조달사업법에 따라 제3자단가물품 또는 다수공급자 물품은 조달요청하여야 함

○ 회의목적 : 관련 규정에 위배 되지 않도록 다수공급자 물품이 아닌별도 규격 제품이 필요하므로 담당자의 의견 수렴

○ 관련규정 : 수도계량기 구매(입찰)방법 법률 검토(붙임 1)

수도미터 기술기준(붙임 2)

□ 안건 2 : 재질 기준 초과 계량기 교체 공사 관련

○ 자진교체 중인 경성제닉스 교체 추진 상황 보고

- 교체 철거품 조기 확인, 교체 장애 수전 현장 확인

○ 교체공사 발주 관련

- 운반비 반영, 교체 시행전 안내 및 교육 철저

□ 안건 3 : 수도계량기 수급 관련 안내(붙임

□ 안건 4 : 수도계량기 보온재(PE, 자체)수요조사 계획

○ 2020.07월말까지 조사 완료

□ 안건 5 : 원격검침 관련 디지털 계량기 조속 설치

○ 신설용 대형은 디지털로 설치

○ 만기 영상검침 계량기는 원격으로 전환

□ 안건 6 : 여의도 혁신지구 관련 계량기 조속 교체(남부)