계 약 심 사  결 과

<공릉2-6단지 외 1개 단지 옥상방수공사>

□ 원가계산서

▷ 환경보전비 반영

- 0.3% (2019년 우리공사 제경비율 적용)

※ 건설기술 진흥법 시행규칙 제61조 제2항에 의거 사용실적에 따라 정산 실시

□ 내역서 단가 조정

품 명	단위	요청단가	심사단가	비 고
보호모르타르바름 바닥 15mm	㎡	44,648원	12,094원	표준품셈 건축 3-1-1
보호모르타르바름 벽 15mm	㎡	55,741원	15,237원
우레탄방수 바닥 (노출, 3mm) (바탕, 프라이머 포함)_공릉1	㎡	45,820원	40,293원	시설물 유지관리공사 일위대가 (시방서기준) 공릉1 : 바탕처리70% 공릉2-6 : 바탕처리80%
우레탄방수 바닥 (노출, 3mm) (바탕, 프라이머 포함)_공릉2-6	㎡	45,820원	41,062원
우레탄방수 수직 (노출, 3mm) (바탕, 프라이머 포함)	㎡	51,252원	46,820원
건설폐기물 수집운반 (폐우레탄)	ton	15,226원	30,430원	건설공사 폐기물 단가 현실화 방안 검토(안)
건설폐기물 수집운반 (폐콘크리트)	ton	15,226원	5,424원
건설폐기물 처리 (폐우레탄)	ton	230,000원	170,000원
건설폐기물 처리 (폐콘크리트)	ton	40,407원	20,000원
※ 세부내용 : 설계서(심사결과 반영) 참조