<공  사>

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 도림천1복개 보수공사

□ 사업개요

위 치	도림천1복개 일원
공사개요	교면방수 및 포장 9.11a 신축이음설치 695.2m, 단면보수 44.43㎡, 표면보수 40.76㎡
공사기간	착공일로부터 2016.12.31일까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	593,446	천원
◦	심사금액	:	553,083	천원
◦	절 감 액	:	40,363	천원
◦	절 감 률	:	6.8	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- LPG : 833.2원→795 등

◦ 일위대가 조정

- 기계조종원 : 노무품할증 제외

- 산업안전보건관리비, 일반관리비 제요율 조정

- 안전시설비 및 사인보드 : 별도로 내역서에 반영

- 신축이음장치보수(모노셀) : 표준품셈6-6-2[참고자료] 적용 등

- 융착형도료 : 표준품셈10-6-2-4 적용

- 가설사무실 : 표준품셈2-2-3 적용

- 철근녹제거 : 표준품셈건축17-1-3 적용

- 철근방청제도포 : 2회→1회(시방서)

- 에코테라콘 및 MMA몰탈 단위중량 조정 : 시방서 기준 적용 등

- 에코테라콘 : 15-1-2 적용

- 유공관설치 : 서울형품셈 적용

- 노치앵커 설치 : 서울형품셈 적용

□ 그 밖의 사항

○ 관급자재비, 이전비는 심사대상 제외

○ 교통정리원은 배치위치 및 주요임무를 설계도면 및 시방서에 명기하여 발주