계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 대치1 빗물펌프장 신설 전기공사

□ 사업개요

위 치	강남구 대치동 일대(영동 6교)
공사개요	전기인입설비, 전력간선설비, 접지 및 피뢰설비 공사 등
공사기간	2016. 4월 ~ 2017. 7월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  : 256,256천원

◦ 심사금액  : 222,718천원

◦ 절 감 액  :   33,538천원

◦ 절 감 률  :      13.1%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 : 수막처리봉 외 11종(조달청 단가 등)

- 수막처리봉(∮18x500L) : 45,000원/개  →  35,000원/개

- 보안등표찰(STS) : 15,000원/개  →  10,000원/개

◦ 일위대가 조정(케이블단만처리 외 38개 공종)

- 케이블단말처리 설치 품 조정 : 특고압케이블공(1인 → 0.86인)

- 강제전선관(42C) 노출할증 삭제 : 내선전공(0.3인 → 0.25인)

- LED등기구(직부, 12W) 설치 품 정정 : 내선전공(0.18인 → 0.141인)