계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 관악구 보훈회관 신축공사(전기, 전기소방)

□ 사업개요

위 치	관악구 남부순환로 1427
공사개요	전력간선, 전등 및 전열 설비공사 등
공사기간	’17. 9월 ~ ’18. 12월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 : 356,340천원

◦ 심사금액 : 336,333천원

◦ 절 감 액 :   20,007천원

◦ 절 감 률 :         5.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 제어케이블 등 9개(조달청 단가 등)

- 제어케이블(3C×2.5㎟) : 1,494원/m →  1,345원/m

- 맨홀뚜껑(Φ600) : 110천원/개 →  92천원/개

◦ 일위대가 조정 : 전선 설치 외 41개 공종

- 전선(HFIX 1.5㎟) 서울형품셈 적용 및 2열 동시설치 품 적용

· 내선전공(0.01인 → 0.008인)

- LED 유도등 설치품 정정 : 내선전공(0.2인 → 0.12인)